非强制检定、校准、测试技术服务等收费项目表

一、非强制检定、校准、测试技术服务收费项目表

| 代码说明： C: 长度计量器具 D : 电磁计量器具 G: 光学计量器具 L: 力学计量器具 R: 热工计量器具 S:声学计量器具 W :无线电计量器具 DL: 电离辐射计量器具 SP:时间频率计量器具 WH:物理化学计量器具 ZY:专业计量器具 NY:能源计量检测 CJ:计量产品检 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 代码 | 项目 | 不确定度或准确度 | 测量范围 | 单位 | 协议基础价(元) | 检测依据 | 备注 |
| 1 | R | 干燥箱（烘箱） | ±5℃ | (-50～300)℃ | 台 | 容积≤0.5m3:200元一个校准点，每增加一个校准点加收100元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 2 | R | 干燥箱（烘箱） | ±5℃ | (-50～300)℃ | 台 | 容积≤1m3:400元一个校准点，每增加一个校准点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 3 | R | 干燥箱（烘箱） | ±5℃ | (-50～300)℃ | 台 | 容积＞1m3: 560元一个校准点，每增加一个校准点加收300元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 4 | R | 真空干燥箱 | ±5℃ | (室温～300)℃ | 台 | 560 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 5 | R | 培养箱 | ±2℃ | (-50～300)℃ | 台 | 容积≤0.5m3:200元一个校准点，每增加一个校准点加收100元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 6 | R | 培养箱 | ±2℃ | (-50～300)℃ | 台 | 容积≤1m3:400元一个校准点，每增加一个校准点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 7 | R | 培养箱 | ±2℃ | (-50～300)℃ | 台 | 容积＞1m3: 560元一个校准点，每增加一个校准点加收300元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 8 | R | 医用冷藏箱 | ±2℃ | (-50～300)℃ | 台 | 560元一温度点；每多一温度点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 9 | R | 冷藏冷冻箱 | ±2℃/±3℃ | (-50～300)℃ | 台 | 560元一温度点；每多一温度点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 10 | R | 低温保存箱 | ±3℃ | (-80～300)℃ | 台 | 560元一温度点；每多一温度点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 11 | R | 恒温箱 | ±1.0℃ | (-50～300)℃ | 台 | 560元一温度点；每多一温度点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 12 | R | 恒温恒湿箱 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0～100）％RH | 台 | 600元一温度一湿度测量点；每多一测量点加收200元 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动；湿度波动度 |
| 13 | R | 恒温水浴锅 | ±1℃ | (0～100)℃ | 台 | 200 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 14 | R | 养护箱 | ±1.0℃/±2%RH | (0～50)℃； (0～100）％ | 台 | 600 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动；湿度波动度 |
| 15 | R | 养护室 | ±2.0℃/±3%RH | (0～50)℃； (0～100）％ | 台 | 800 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动；湿度波动度 |
| 16 | R | 快速养护箱 | ±1.0℃ | (0～100)℃ | 台 | 400 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 17 | R | 恒温水箱 | ±1.0℃ | (0～100)℃ | 台 | 400 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 18 | R | 低温箱(槽） | ±1.0℃ | (-50～100)℃ | 台 | 400 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 19 | R | 电砂浴 | ±5℃ | (室温～300)℃ | 台 | 200 | JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》 | 温度偏差；温度均匀性；温度波动度 |
| 20 | R | 聚合酶连反应分析 （PCR）仪（定量） | U=0.4℃；k=2； Urel=10%；k=2 | (0～120)℃ ； （0～1014)copies/μL | 台 | 4000 | JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》 | 温度示值 误差；均匀度；平均升温速率；平均降温速率；样本示值误差；（温度参数2000；浓度参数2000） |
| 21 | R | PCR仪 | ±0.5℃ | （5～95）℃ | 台 | 2000 | JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》 | 温度示值误差；均匀度；平均升温速率；平均降温速率 |
| 22 | R | 核酸提取仪 | 温度：±0.1℃； 标准物质：Urel ≤5%( k =2)； 天平：±1.0mg； 频率：0.1级； 微量分光光度计：Ⅳ级 | 温度：(10～120)℃； 标准物质：≥1000ng/ µl ； 天平：（0～200）g； 频率：（0.1～500） Hz； 微量微量分光光度计： 波长范围：(190- 1100)nm， 浓度覆盖范围：（6～15000）ng/ul | 台 | 物理性能：温度、频率1800 标液分析：纯化率、提取率2200 | JJF 1874 《(自动)核酸提取仪校准 规范》 | 全项 |
| 23 | L | 水泥胶砂搅拌机 | 转速:U=1.6r/min； 时间：U=0.24； 尺寸：U=0.04mm； k=2 | 转速：(60～288)r/min； 时间：(29～245)s； 尺寸：(4～9)mm | 台 | 460 | JJF（建材）123《行星式胶砂搅拌机校准规范》 | 全项 |
| 24 | L | 水泥净浆搅拌机 | 转速：U=1.6r/min； 时间U=0.50s； 尺寸：U=0.05mm ； k=2 | 转速：(57～135)r/min； 时间：(14～121)s； 尺寸：(5～6.5)mm | 台 | 440 | JJF（建材）104《水泥净浆搅拌机校准规范》 | 全项 |
| 25 | L | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 质量：U=0.24g； 尺寸 U=0.05mm； k=2 | 质量：300g； 尺寸：(1～100)mm | 台 | 320 | JJG（交通）050《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程》 | 全项 |
| 26 | L | 水泥胶砂流动度测定仪 | 质量：U=1.2g； 时间 U=0.35s； 尺寸：U=0.06mm； k=2 | 质量：（4200～4500）g； 时间：（24～26）min； 尺寸：(59.5～301)mm | 台 | 240 | JJG（交通）096《水泥胶砂流动度测定仪检定规程》 | 全项 |
| 27 | L | 水泥胶砂试体成型振实台 | 质量：U=0.02kg； 时间U=0.24s； 振幅：U=0.07mm ； k=2 | 质量：(12.32～12.82)kg； 时间：（58～62）s； 振幅(14.7～15.3)mm | 台 | 320 | JJF（建材）124《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》 | 全项 |
| 28 | L | 土工击实仪 | 质量：U=0.6g； 尺寸 U=0.5mm； k=2 | 质量：(2495～4505)g； 尺寸 （450±5）mm | 台 | 320 | JJG(交通) 058《土工击实仪检定规程》 | 全项 |
| 29 | L | 砂浆稠度仪 | 质量： U=0.5g;角度：U=0.5°； 尺寸：U=0.05mm；k=2 | 质量：(299～301)g； 角度：(29.8～30.2)°； 尺寸 (0～145)mm； 尺寸(149.5～180.2)mm | 台 | 320 | JJF 1090《非金属建材塑限测定仪校准规范》 | 全项 |
| 30 | L | 土壤液塑限检测仪 | 质量：U=0.03g； 角度：U=0.04°；尺寸：U=0.01mm； k=2 | 质量：(75.8～100.2)g； 角度：(29.8～30.2)°； 尺寸：（0～51）mm | 台 | 320 | JJG（交通）069《土壤液塑限检测仪检定规程》 | 全项 |
| 31 | L | 试模 | U=0.05mm；k=2 | （0～100）mm | 台 | 100 | JJF1307《试模校准规范》 | 长度部分 |
| 32 | L | 马歇尔击实仪 | 质量：U=0.5g； 尺寸 U=0.5mm； 频率：U=2次/min ； k=2 | 质量：(4527～10220)g； 尺寸(69.8～459.7)mm； 频率：（55～65）次/min | 台 | 320 | JJG(交通) 065《沥青混合料马歇尔击实仪检定规程》 | 全项 |
| 33 | L | 沥青混合料拌和机 | 转速：0.6r/min； 时间：U=0.30s； 温度：U=1.0℃； 容积：Urel=1.0%； k=2 | 转速：(40～80)r/min； 时间：(1～999)s； 温度：(40～250)℃； 容积：(10～15)L | 台 | 320 | JJG（交通）064《沥青混合料拌和机检定规程》 | 全项 |
| 34 | L | 马歇尔稳定度试验仪 | 力值最大允许误差：±1%； 流值装置：Urel=0.36%； 上升速率：U=0.9mm/min； k=2 | 力值：(5-50)kN； 流值装置(0.5～15)mm； 上升速率：(45～55)mm/min | 台 | 350 | JJG(交通)066《马歇尔稳定度试验仪检定规程》 | 全项 |
| 35 | L | 洛杉矶磨耗试验机 | 转速：U=1.0r/min； 质量：U=1.2g； 尺寸：U=0.05mm； k=2 | 转速：(30～33)r/min； 质量：(390～5025)g； 尺寸：(44.8～48.8)mm | 台 | 320 | JJG(交通)108《洛杉矶磨耗试验机检定规程》 | 全项 |
| 36 | L | 土壤相对密度仪 | 质量：U=0.5g; 尺寸：U=（0.06～0.5）mm； k=2 | 质量：(1247.5～1252.5)g； 尺寸：(49～152)mm | 台 | 320 | JJD 1021《相对密度仪检定规程》 | 全项 |
| 37 | L | 沥青离心式抽提仪 | 转速：U=5r/min； 尺寸：U=1.8μm； k=2 | 转速：(50～20000)r/min； 尺寸：(0.04～0.25)mm | 台 | 320 | JJG(交通)132《沥青离心式抽提仪检定规程》 | 全项 |
| 38 | L | 沥青软化点试验仪 | 质量：U=0.06g； 尺寸：U=0.06mm； 温度：U=0.3℃； 升温速率：U=0.3℃/min； 容积：U=12mL； k=2 | 质量：（2～5）g； 尺寸：(5～200)mm； 温度：(0～300)℃； 升温速率：(4～6)℃/min； 容积：(700～1000)mL | 台 | 320 | JJG(交通)057《沥青软化点试验仪检定规程》 | 全项 |
| 39 | L | 沥青针入度仪 | 质量：U=0.03g； 尺寸：U=0.12mm； 温度：U=0.2℃； 时间：U=0.30s； 角度：U=0.5°； k=2 | 质量：(2.45～197.55)g； 尺寸(0～100)mm； 温度：(0～100)℃； 时间：(1～180)s； 角度：8°40′～9°40′ | 台 | 320 | JJF 1208《沥青针入度仪校准规范》 | 全项 |
| 40 | L | 振筛机 | 频次：U=1.0次/分； 长度：U=0.1mm； 时间：U=0.4s； k=2 | 频次：（140～240）次/分； 长度：(4～13)mm； 时间：（1～10）min | 台 | 320 | JJF（皖）154《顶击式振筛机校准规范》 | 全项 |
| 41 | L | 乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪 | 转速：U=0.6r/min； 质量：U=0.6g； 尺寸：U=0.05mm； 硬度：U=1.2HA； k=2 | 转速：(60～142)r/min； 质量：(2250～2290)g； 尺寸：(5.9～128)mm； 硬度：(60～70)HA | 台 | 320 | JJG（交通）090《乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程》 | 全项 |
| 42 | L | 医用离心机 | / | 转速：（100～30000） r/min 时间：（0～5）min 温度：（2-6）℃ | 台 | 400 | JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》 | 每增加一个转速点加收200元，温度部分400元/台 |
| 43 | L | 建筑工程质量检测器组（垂直度检测尺） | U=0.16mm/2m，k=2 | （0～15）mm/2m | 台 | 100 | JJF 1110《建筑工程质量检测器组校准规范》 | 全项 |
| 44 | C | 混泥土钢筋检测仪（钢筋扫描仪） | U=1mm，k=2 | （20～202）mm | 台 | 900 | JJF 1224《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 45 | C | 楼板厚度检测仪 | U=1mm；k=2 | （52～600）mm | 台 | 600 | JJF 1224《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 46 | C | 混凝土裂缝宽度测量仪 | U=0.01mm；k=2 | （0～10）mm | 台 | 900 | JJF 1334《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 47 | C | 混凝土裂缝深度测量仪 | MPE:±5mm～±10%h | （20～200）mm | 台 | 600 | JJF 1334《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》 | 全项 |
| 48 | WH | 生物安全柜 | 风速：MPE:±3%； 照度：Urel=0.98% :k=2 洁净度: U=11%:k=2 噪声： 1级 | 风速：（0～2）m/s； 照度：（0～3000）lx； 洁净度：（0.3～10）μm 噪声：（20～132）dB | 台 | 1600 | JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》 | 洁净度（只检测0.5μm，5μm粒子）；下降气流流速，流入气流流速；噪声；照度；气流模式 |
| 49 | WH | 生物安全柜 | / | 流量：100L/min 转速：28000r/min | 台 | 2000 | JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》 | 人员、产品和交叉污染保护 |
| 50 | WH | 生物安全柜 | / | 泄漏率（0～100）% | 台 | 1200 | JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》 | 高效过滤器捡漏 |
| 51 | WH | 洁净工作台 | 风速：MPE:±3%； 洁净度: MPE：±30%FS； 照度：MPE：±10%； 噪声： MPE：±1dB(A)； 振动MPE：±5%FS | 风速：（0～2）m/s； 洁净度：（0.3～10）μm； 照度：（0～3000）lx； 噪声：（40～100）dB(A)； 振动：（0～15） μm | 台 | 1600 | JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》 | 全项 |
| 52 | D | 绝缘电阻表（兆欧表） | (1～20)级 | (0～10000) MΩ | 台 | 70 | JJG622《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》 | 全项 |
| 53 | D | 电子式绝缘电阻表 | (1～20)级 | (10～10000）V； （0.1～100000）MΩ | 台 | 200 | JG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》 | 全项 |
| 54 | D | 接地电阻表 | (1～5)级 | （0.1～2000）Ω | 只 | 400 | JJG 366 《接地电阻表检定规程》 | 全项 |
| 55 | D | 钳形接地电阻仪 | (1～20)级 | （0.01～1000）Ω | 只 | 400 | JJG 1054《钳形接地电阻仪检定规程》 | 全项 |
| 56 |  | 医用吸引器（电动吸引器） | 1.6级及以下 | （-100～0）kPa | 台 | 400 | JJF 1810-2020《医用吸引器校准规范》 | 全项 |
| 57 |  | 医用吸引器（集中控制吸引器） | 1.6级及以下 | （-100～0）kPa | 台 | 200 | JJF 1810-2020《医用吸引器校准规范》 | 全项 |
| 58 |  | 微孔板化学发光分析仪 | U=6.2%，k=2 | 吸光度标称值:0.2、0.5、1.0、1.5 | 台 | 1200 | JJF 1849-2020《孔板化学发光分析仪校准规范》 | 全项 |
| 59 |  | 电动洗胃机 | 压力:MPE：±0.5kPa；流量:MPE：±1% | 压力：(0～100) kPa 流量：(0.5～5)L/min | 台 | 1750 | JJF 2021-2023《电动洗胃机校准规范》 | 全项 |
| 60 |  | 肺功能仪 | VC：MPE:±3% | (0.5～8）L | 台 | 700 | JJF 1213《肺功能仪校准规范》 | 全项 |
| 61 |  | 彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分) | MPE:±20% | (0～100)m/s | 台 | 1200 | JJF1438《彩色多普勒超声诊断(血流测量部分)校准规范》 | 全项 |
| 62 |  | 无创呼吸机 | 气道压力：MPE：±（2%FS+1次/min×实际读数）；呼吸频率：MPE：设定值的±10%或1次/nin，两者取绝对值较大者；吸气氧浓度：±5%（体积分数） | 呼吸频率：（1～80）次/min，压力：（0～10）kPa，吸气氧浓度：21%～100%） | 台 | 1000 | JJF 1997《无创呼吸机校准规范》 | 全项 |
| 63 |  | 急救和转运呼吸机 | 潮气量：MPE:±20%；呼吸频率：MPE:±10%；气道峰压：MPE:±（2%FS+8%×实际读数）；呼气末正压：MPE：±（2%FS+8%×实际读数） | 流量范围：(0.5～180)L/min；潮气量：(0～2000)mL；呼吸频率：(0～80)次/min；压力范围：MPE:(0～10)kPa | 台 | 1000 | JJF 1998《急救和转运呼吸机校准规范》 | 全项 |
| 64 |  | 麻醉机 | 潮气量：MPE:±20%；呼吸频率：MPE：设定值的±10%或1次/nin（绝对值大者）；气道峰压：MPE:±（2%FS+4%×实际读数）；呼气末正压：MPE：±（2%FS+4%×实际读数）；输出氧浓度：MPE：±5%（体积分数）；麻醉气体浓度：MPE：±（0.2%+15%×C（C为麻醉气体浓度标准值） | 流量范围：(0.5～180)L/min；潮气量：(0～2000)mL；呼吸频率：（1～80）次/min，压力范围：MPE:(0～10)kPa；输出氧浓度：21%～100%（体积分数）；麻醉气体浓度：设定值的-20%～+30%或最大刻度的-5%～+7.5% | 台 | 1000 | JJF 2149-2024麻醉机校准规范 | 全项 |
| 65 |  | 多功能血气分析仪 | PH：MPE：±0.04；c(K+)=± 0.3mmol/L或±6%(取大者)； c(Na+)=±4mmol/L或±4%(取大 者)；c(Ca2+)=±0.25mol/L或± 5%(取大者)；c(Cl-)=±5% | PH：（6.8～7.8）；c(K+)：（1.5～7.5）mmol/L; c(Na+)（100～180） mmol/L；c(Ca2+) （0.5～2.5）mmol/L；c(Cl- ): （80.0～160.0）mmol/L | 台 | 3000 | JJG 2054《多功能血气分析仪检定规程》 | 全项 |
| 66 |  | 凝血分析仪 | 温度：MPE：±1.0℃ | 温度：（0～50）℃ | 台 | 1200 | JJF 1945 《凝血分析仪校准规范》 | 全项 |
| 67 |  | 血氧仪 | 血氧饱和度重复性：≤3%（70%～84%）≤2%（85%～100%）;脉率MPE：±（示值的5%+1）次/min | 血 氧 饱 和 度 ： （ 70 ～100）%；脉率：（30～200）次/min | 台 | 120 | 参照 JJG1163《多参数监护仪检定规程》 | 全项 |
| 68 |  | 全自动生化分析仪 | MPE：±20% | ALT：（90～110）U/L；（30～50）U/L | 台 | 960 | JJF 1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》 | 丙氨酸氨基转移酶重复性 |

| 序号 | 计量器具名称 | 等级 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大砝码 | M1 | 2000kg～18000kg | 元/公里 | 10 | 1.计价里程为砝码运送过程的往返距离； 2.里程不足50公里的，收费按50公里计算。 |

二、检衡车大砝码运送收费项目表