非强制检定、校准、测试技术服务等收费项目表

一、非强制检定、校准、测试技术服务收费项目表
	代码说明： C: 长度计量器具 D : 电磁计量器具 G: 光学计量器具 L: 力学计量器具 R: 热工计量器具 S:声学计量器具 W :无线电计量器具 DL: 电离辐射计量器具 SP:时间频率计量器具 WH:物理化学计量器具 ZY:专业计量器具 NY:能源计量检测 CJ:计量产品检

	序号
	代码
	项目
	不确定度或准确度
	测量范围
	单位
	协议基础价(元)
	检测依据
	备注

	1
	R
	干燥箱（烘箱）
	±5℃
	(-50～300)℃
	台
	容积≤0.5m3:200元一个校准点，每增加一个校准点加收100元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	2
	R
	干燥箱（烘箱）
	±5℃
	(-50～300)℃
	台
	容积≤1m3:400元一个校准点，每增加一个校准点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	3
	R
	干燥箱（烘箱）
	±5℃
	(-50～300)℃
	台
	容积＞1m3: 560元一个校准点，每增加一个校准点加收300元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	4
	R
	真空干燥箱
	±5℃
	(室温～300)℃
	台
	560
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	5
	R
	培养箱
	±2℃
	(-50～300)℃
	台
	容积≤0.5m3:200元一个校准点，每增加一个校准点加收100元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	6
	R
	培养箱
	±2℃
	(-50～300)℃
	台
	容积≤1m3:400元一个校准点，每增加一个校准点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	7
	R
	培养箱
	±2℃
	(-50～300)℃
	台
	容积＞1m3: 560元一个校准点，每增加一个校准点加收300元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	8
	R
	医用冷藏箱
	±2℃
	(-50～300)℃
	台
	560元一温度点；每多一温度点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	9
	R
	冷藏冷冻箱
	±2℃/±3℃
	(-50～300)℃
	台
	560元一温度点；每多一温度点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	10
	R
	低温保存箱
	±3℃
	(-80～300)℃
	台
	560元一温度点；每多一温度点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	11
	R
	恒温箱
	±1.0℃
	(-50～300)℃
	台
	560元一温度点；每多一温度点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	12
	R
	恒温恒湿箱
	±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃；

(0～100）％RH
	台
	600元一温度一湿度测量点；每多一测量点加收200元
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动；湿度波动度

	13
	R
	恒温水浴锅
	±1℃
	(0～100)℃
	台
	200
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	14
	R
	养护箱
	±1.0℃/±2%RH
	(0～50)℃；

(0～100）％
	台
	600
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动；湿度波动度

	15
	R
	养护室
	±2.0℃/±3%RH
	(0～50)℃；

(0～100）％
	台
	800
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；湿度偏差；温度均匀性；湿度均匀性；温度波动；湿度波动度

	16
	R
	快速养护箱
	±1.0℃
	(0～100)℃
	台
	400
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	17
	R
	恒温水箱
	±1.0℃
	(0～100)℃
	台
	400
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	18
	R
	低温箱(槽）
	±1.0℃
	(-50～100)℃
	台
	400
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	19
	R
	电砂浴
	±5℃
	(室温～300)℃
	台
	200
	JJF 1101《环境试验设备温度湿度校准规范》
	温度偏差；温度均匀性；温度波动度

	20
	R
	聚合酶连反应分析 （PCR）仪（定量）
	U=0.4℃；k=2； Urel=10%；k=2
	(0～120)℃ ；

（0～1014)copies/μL
	台
	4000
	JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》
	温度示值 误差；均匀度；平均升温速率；平均降温速率；样本示值误差；（温度参数2000；浓度参数2000）

	21
	R
	PCR仪
	±0.5℃
	（5～95）℃
	台
	2000
	JJF 1527《聚合酶链反应分析仪校准规范》
	温度示值误差；均匀度；平均升温速率；平均降温速率

	22
	R
	核酸提取仪
	温度：±0.1℃；

标准物质：Urel ≤5%( k =2)；

天平：±1.0mg；

频率：0.1级；

微量分光光度计：Ⅳ级
	温度：(10～120)℃；

标准物质：≥1000ng/ µl ；

天平：（0～200）g；

频率：（0.1～500） Hz；

微量微量分光光度计： 波长范围：(190- 1100)nm，

浓度覆盖范围：（6～15000）ng/ul
	台
	物理性能：温度、频率1800

标液分析：纯化率、提取率2200
	JJF 1874 《(自动)核酸提取仪校准 规范》
	全项

	23
	L
	水泥胶砂搅拌机
	转速:U=1.6r/min；

时间：U=0.24；

尺寸：U=0.04mm；

k=2
	转速：(60～288)r/min；

时间：(29～245)s；

尺寸：(4～9)mm
	台
	460
	JJF（建材）123《行星式胶砂搅拌机校准规范》
	全项

	24
	L
	水泥净浆搅拌机
	转速：U=1.6r/min；

时间U=0.50s；

尺寸：U=0.05mm ；

k=2
	转速：(57～135)r/min；

时间：(14～121)s；

尺寸：(5～6.5)mm
	台
	440
	JJF（建材）104《水泥净浆搅拌机校准规范》
	全项

	25
	L
	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪
	质量：U=0.24g；

尺寸 U=0.05mm；

k=2
	质量：300g；

尺寸：(1～100)mm
	台
	320
	JJG（交通）050《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪检定规程》
	全项

	26
	L
	水泥胶砂流动度测定仪
	质量：U=1.2g；

时间 U=0.35s；

尺寸：U=0.06mm；

k=2
	质量：（4200～4500）g；

时间：（24～26）min；

尺寸：(59.5～301)mm
	台
	240
	JJG（交通）096《水泥胶砂流动度测定仪检定规程》
	全项

	27
	L
	水泥胶砂试体成型振实台
	质量：U=0.02kg；

时间U=0.24s；

振幅：U=0.07mm ；

k=2
	质量：(12.32～12.82)kg；

时间：（58～62）s；

振幅(14.7～15.3)mm
	台
	320
	JJF（建材）124《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》
	全项

	28
	L
	土工击实仪
	质量：U=0.6g；

尺寸 U=0.5mm；

k=2
	质量：(2495～4505)g；

尺寸 （450±5）mm
	台
	320
	JJG(交通) 058《土工击实仪检定规程》
	全项

	29
	L
	砂浆稠度仪
	质量： U=0.5g;角度：U=0.5°；

尺寸：U=0.05mm；k=2
	质量：(299～301)g；

角度：(29.8～30.2)°；

尺寸 (0～145)mm；

尺寸(149.5～180.2)mm
	台
	320
	JJF 1090《非金属建材塑限测定仪校准规范》
	全项

	30
	L
	土壤液塑限检测仪
	质量：U=0.03g；

角度：U=0.04°；尺寸：U=0.01mm；

k=2
	质量：(75.8～100.2)g；

角度：(29.8～30.2)°；

尺寸：（0～51）mm
	台
	320
	JJG（交通）069《土壤液塑限检测仪检定规程》
	全项

	31
	L
	试模
	U=0.05mm；k=2
	（0～100）mm
	台
	100
	JJF1307《试模校准规范》
	长度部分

	32
	L
	马歇尔击实仪
	质量：U=0.5g；

尺寸 U=0.5mm；

频率：U=2次/min ；

k=2
	质量：(4527～10220)g；

尺寸(69.8～459.7)mm；

频率：（55～65）次/min
	台
	320
	JJG(交通) 065《沥青混合料马歇尔击实仪检定规程》
	全项

	33
	L
	沥青混合料拌和机
	转速：0.6r/min；

时间：U=0.30s；

温度：U=1.0℃；

容积：Urel=1.0%；

k=2
	转速：(40～80)r/min；

时间：(1～999)s；

温度：(40～250)℃；

容积：(10～15)L
	台
	320
	JJG（交通）064《沥青混合料拌和机检定规程》
	全项

	34
	L
	马歇尔稳定度试验仪
	力值最大允许误差：±1%；

流值装置：Urel=0.36%；

上升速率：U=0.9mm/min；

k=2
	力值：(5-50)kN；

流值装置(0.5～15)mm；

上升速率：(45～55)mm/min
	台
	350
	JJG(交通)066《马歇尔稳定度试验仪检定规程》
	全项

	35
	L
	洛杉矶磨耗试验机
	转速：U=1.0r/min；

质量：U=1.2g；

尺寸：U=0.05mm；

k=2
	转速：(30～33)r/min；

质量：(390～5025)g；

尺寸：(44.8～48.8)mm
	台
	320
	JJG(交通)108《洛杉矶磨耗试验机检定规程》
	全项

	36
	L
	土壤相对密度仪
	质量：U=0.5g;

尺寸：U=（0.06～0.5）mm；

k=2
	质量：(1247.5～1252.5)g；

尺寸：(49～152)mm
	台
	320
	JJD 1021《相对密度仪检定规程》
	全项

	37
	L
	沥青离心式抽提仪
	转速：U=5r/min；

尺寸：U=1.8μm；

k=2
	转速：(50～20000)r/min；

尺寸：(0.04～0.25)mm
	台
	320
	JJG(交通)132《沥青离心式抽提仪检定规程》
	全项

	38
	L
	沥青软化点试验仪
	质量：U=0.06g；

尺寸：U=0.06mm；

温度：U=0.3℃；

升温速率：U=0.3℃/min；

容积：U=12mL；

k=2
	质量：（2～5）g；

尺寸：(5～200)mm；

温度：(0～300)℃；

升温速率：(4～6)℃/min；

容积：(700～1000)mL
	台
	320
	JJG(交通)057《沥青软化点试验仪检定规程》
	全项

	39
	L
	沥青针入度仪
	质量：U=0.03g；

尺寸：U=0.12mm；

温度：U=0.2℃；

时间：U=0.30s；

角度：U=0.5°；

k=2
	质量：(2.45～197.55)g；

尺寸(0～100)mm；

温度：(0～100)℃；

时间：(1～180)s；

角度：8°40′～9°40′
	台
	320
	JJF 1208《沥青针入度仪校准规范》
	全项

	40
	L
	振筛机
	频次：U=1.0次/分；

长度：U=0.1mm；

时间：U=0.4s；

k=2
	频次：（140～240）次/分；

长度：(4～13)mm；

时间：（1～10）min
	台
	320
	JJF（皖）154《顶击式振筛机校准规范》
	全项

	41
	L
	乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪
	转速：U=0.6r/min；

质量：U=0.6g；

尺寸：U=0.05mm；

硬度：U=1.2HA；

k=2
	转速：(60～142)r/min；

质量：(2250～2290)g；

尺寸：(5.9～128)mm；

硬度：(60～70)HA
	台
	320
	JJG（交通）090《乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪检定规程》
	全项

	42
	L
	医用离心机
	/
	转速：（100～30000）

r/min

时间：（0～5）min

温度：（2-6）℃
	台
	400
	JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》
	每增加一个转速点加收200元，温度部分400元/台

	43
	L
	建筑工程质量检测器组（垂直度检测尺）
	U=0.16mm/2m，k=2
	（0～15）mm/2m
	台
	100
	JJF 1110《建筑工程质量检测器组校准规范》
	全项

	44
	C
	混泥土钢筋检测仪（钢筋扫描仪）
	U=1mm，k=2
	（20～202）mm
	台
	900
	JJF 1224《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》
	全项

	45
	C
	楼板厚度检测仪
	U=1mm；k=2
	（52～600）mm
	台
	600
	JJF 1224《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》
	全项

	46
	C
	混凝土裂缝宽度测量仪
	U=0.01mm；k=2
	（0～10）mm
	台
	900
	JJF 1334《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》
	全项

	47
	C
	混凝土裂缝深度测量仪
	MPE:±5mm～±10%h
	（20～200）mm
	台
	600
	JJF 1334《混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范》
	全项

	48
	WH
	生物安全柜
	风速：MPE:±3%；

照度：Urel=0.98% :k=2

洁净度: U=11%:k=2

噪声： 1级
	风速：（0～2）m/s；

照度：（0～3000）lx；

洁净度：（0.3～10）μm

噪声：（20～132）dB
	台
	1600
	JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》
	洁净度（只检测0.5μm，5μm粒子）；下降气流流速，流入气流流速；噪声；照度；气流模式

	49
	WH
	生物安全柜
	/
	流量：100L/min 转速：28000r/min
	台
	2000
	JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》
	人员、产品和交叉污染保护

	50
	WH
	生物安全柜
	/
	泄漏率（0～100）%
	台
	1200
	JJF 1815-2020《II级生物安全柜校准规范》
	高效过滤器捡漏

	51
	WH
	洁净工作台
	风速：MPE:±3%；

洁净度: MPE：±30%FS；

照度：MPE：±10%；

噪声： MPE：±1dB(A)；

振动MPE：±5%FS
	风速：（0～2）m/s；

洁净度：（0.3～10）μm；

照度：（0～3000）lx；

噪声：（40～100）dB(A)；

振动：（0～15） μm
	台
	1600
	JJF 2053-2023《洁净工作台性能参数校准规范》
	全项

	52
	D
	绝缘电阻表（兆欧表）
	(1～20)级
	(0～10000) MΩ
	台
	70
	JJG622《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》
	全项

	53
	D
	电子式绝缘电阻表
	(1～20)级
	(10～10000）V； （0.1～100000）MΩ
	台
	200
	JG 1005《电子式绝缘电阻表检定规程》
	全项

	54
	D
	接地电阻表
	(1～5)级
	（0.1～2000）Ω
	只
	400
	JJG 366 《接地电阻表检定规程》
	全项

	55
	D
	钳形接地电阻仪
	(1～20)级
	（0.01～1000）Ω
	只
	400
	JJG 1054《钳形接地电阻仪检定规程》
	全项

	56
	
	医用吸引器（电动吸引器）
	1.6级及以下
	（-100～0）kPa
	台
	400
	JJF 1810-2020《医用吸引器校准规范》
	全项

	57
	
	医用吸引器（集中控制吸引器）
	1.6级及以下
	（-100～0）kPa
	台
	200
	JJF 1810-2020《医用吸引器校准规范》
	全项

	58
	
	微孔板化学发光分析仪
	U=6.2%，k=2
	吸光度标称值:0.2、0.5、1.0、1.5
	台
	1200
	JJF 1849-2020《孔板化学发光分析仪校准规范》
	全项

	59
	
	电动洗胃机
	压力:MPE：±0.5kPa；流量:MPE：±1%
	压力：(0～100) kPa 流量：(0.5～5)L/min
	台
	1750
	JJF 2021-2023《电动洗胃机校准规范》
	全项

	60
	
	肺功能仪
	VC：MPE:±3%
	(0.5～8）L
	台
	700
	JJF 1213《肺功能仪校准规范》
	全项

	61
	
	彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)
	MPE:±20%
	(0～100)m/s
	台
	1200
	JJF1438《彩色多普勒超声诊断(血流测量部分)校准规范》
	全项

	62
	
	无创呼吸机
	气道压力：MPE：±（2%FS+1次/min×实际读数）；呼吸频率：MPE：设定值的±10%或1次/nin，两者取绝对值较大者；吸气氧浓度：±5%（体积分数）
	呼吸频率：（1～80）次/min，压力：（0～10）kPa，吸气氧浓度：21%～100%）
	台
	1000
	JJF 1997《无创呼吸机校准规范》
	全项

	63
	
	急救和转运呼吸机
	潮气量：MPE:±20%；呼吸频率：MPE:±10%；气道峰压：MPE:±（2%FS+8%×实际读数）；呼气末正压：MPE：±（2%FS+8%×实际读数）
	流量范围：(0.5～180)L/min；潮气量：(0～2000)mL；呼吸频率：(0～80)次/min；压力范围：MPE:(0～10)kPa
	台
	1000
	JJF 1998《急救和转运呼吸机校准规范》
	全项

	64
	
	麻醉机
	潮气量：MPE:±20%；呼吸频率：MPE：设定值的±10%或1次/nin（绝对值大者）；气道峰压：MPE:±（2%FS+4%×实际读数）；呼气末正压：MPE：±（2%FS+4%×实际读数）；输出氧浓度：MPE：±5%（体积分数）；麻醉气体浓度：MPE：±（0.2%+15%×C（C为麻醉气体浓度标准值）
	流量范围：(0.5～180)L/min；潮气量：(0～2000)mL；呼吸频率：（1～80）次/min，压力范围：MPE:(0～10)kPa；输出氧浓度：21%～100%（体积分数）；麻醉气体浓度：设定值的-20%～+30%或最大刻度的-5%～+7.5%
	台
	1000
	JJF 2149-2024麻醉机校准规范
	全项

	65
	
	多功能血气分析仪
	PH：MPE：±0.04；c(K+)=±
0.3mmol/L或±6%(取大者)；
c(Na+)=±4mmol/L或±4%(取大
者)；c(Ca2+)=±0.25mol/L或±
5%(取大者)；c(Cl-)=±5%
	PH：（6.8～7.8）；c(K+)：（1.5～7.5）mmol/L;
c(Na+)（100～180）
mmol/L；c(Ca2+)
（0.5～2.5）mmol/L；c(Cl-
): （80.0～160.0）mmol/L
	台
	3000
	JJG 2054《多功能血气分析仪检定规程》
	全项

	66
	
	凝血分析仪
	温度：MPE：±1.0℃
	温度：（0～50）℃
	台
	1200
	JJF 1945 《凝血分析仪校准规范》
	全项

	67
	
	血氧仪
	血氧饱和度重复性：≤3%（70%～84%）≤2%（85%～100%）;脉率MPE：±（示值的5%+1）次/min
	血 氧 饱 和 度 ： （ 70 ～100）%；脉率：（30～200）次/min
	台
	120
	参照 JJG1163《多参数监护仪检定规程》
	全项

	68
	
	全自动生化分析仪
	MPE：±20%
	ALT：（90～110）U/L；（30～50）U/L
	台
	960
	JJF 1720-2018《全自动生化分析仪校准规范》
	丙氨酸氨基转移酶重复性

	69
	
	零气发生器
	/
	/
	台
	5000
	JJF 2159《零气发生器校准规范》
	/

	70
	
	机动车检测用气象单元
	/
	/
	台
	1000
	JJF 2214
	/

	71
	
	汽车检测设备用标准中性滤光片
	/
	/
	块
	480
	JJF 2046
	/

	72
	
	汽车外廓尺寸检测仪
	/
	/
	台
	2500
	JJF 1749
	/

	73
	
	机动车发动机转速测量仪
	/
	/
	台
	500
	JJF 1375
	

	74
	
	汽车用透光率计
	/
	/
	台
	600
	JJF 1225
	

	75
	
	车身反光标识用逆反射系数测量仪
	/
	/
	台
	900
	JJF1747
	

	76
	
	轮胎花纹深度尺
	/
	/
	件
	120
	JJF 1477
	

	77
	
	便携式制动性能测试仪
	/
	/
	台
	800
	JJF 1168
	

	78
	
	机动车方向盘转向力-转向角检测仪
	/
	/
	台
	800
	JJF 1196
	

	79
	
	轴（轮）重仪
	/
	/
	台
	700
	JJG 1014
	

	80
	
	滚筒反力式制动检验台
	/
	/
	台
	770
	JJG 906
	

	81
	
	平板式制动检验台
	/
	/
	台
	850
（含一个平板，多一个增加50%）
	JJG 1020
	

	82
	
	滑板式汽车侧滑检验台
	/
	/
	台
	700
	JJG 908
	

	83
	
	机动车前照灯检测仪
	/
	/
	台
	1050
	JJG 745
	

	84
	
	汽车排气污染物检测用底盘测功机
	/
	/
	台
	1600
	JJF 1221
	

	85
	
	透射式烟度
	/
	/
	台
	630
	JJG 976
	

	86
	
	汽车制动操纵力计
	/
	/
	台
	500
	JJF 1169
	

	87
	
	汽车排放气体测试仪
	/
	/
	台
	1630
	JJG 688
	

	88
	
	柴油车氮氧化物（NOx）检测仪
	/
	/
	台
	1630
	JJF 1873
	

	89
	
	踏板力操纵力计
	/
	/
	台
	250
	JJF 1169
	

	90
	
	透射式烟度（油温部分）
	/
	/
	台
	270
	JJG 976
	

	91
	
	汽车转向力-转向角检测仪
	/
	转向力（100～500）N
	台
	300
	JJF 1196
	

	92
	
	汽车加载制动检验台
	/
	/
	台
	1720
	JJG 1160
	


	序号
	计量器具名称
	等级
	测量范围
	收费单位
	收费标准
	备注

	1
	大砝码
	M1
	2000kg～18000kg
	元/公里
	10
	1.计价里程为砝码运送过程的往返距离；

2.里程不足50公里的，收费按50公里计算。


二、检衡车大砝码运送收费项目表

三、烟叶收购计量器具收费项目表

	序号
	计量器具名称
	型号、等级
	单位
	收费标准
	备注

	1
	电子称
	≥60㎏
	台
	280元/台
	强检停征

	2
	台秤
	≥60㎏
	台
	280元/台
	

	3
	烟筐
	≤10㎏
	只
	25元/只
	

	4
	打包机
	40㎏
	台
	200元/台
	


大流量加注装置、尿素加注机收费项目表

	序号
	设备名称
	测量范围
	准确度等级或最大允许误差
	单位
	收费标准
	备注

	1
	大流量加注装置
	（10~9999.99）L
	±0.3%
	台
	2000元/台
	参照云南省计量院收费标准

	2
	尿素加注机
	（5~999.99）L
	±0.3%
	台
	600元/台
	




