BSTJCXBS 09.6-2024

特种设备检验服务指南（十）

（压力管道（工业管道）监督检验）

一、检验业务范围

《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备目录》（2014年第114号）《工业管道安全技术规程》（TSG 31-2025）等范围内的压力管道（工业管道）的监督检验。

二、监督检验流程

开工告知→资料审查→压力管道施工→施工过程监检→结论判定→出具报告→发放报告→使用登记→领取使用证。
三、安装施工前的准备

1.安装单位将拟安装的压力管道按相关规定告知特种设备安全监察机构。

2.安装施工前应携相关附表1所示1～8项资料到检验机构申请安装监督检验，并填写《压力管道（工业管道）监督检验资料审查确认单》附件1，《压力管道（工业管道）监督检验申请表》。
特殊情况不能到达检验机构的可将上述资料邮寄至检验机构。
未经检验机构资料审查同意就安装压力管道的一切后果由施工单位承担。
3.检验机构窗口业务人员对施工单位提交的报检资料1～8项进行审查，资料齐全的接受申请。

4.检验机构接受监检申请后，向申请单位提供监检合同范本，并告知申请单位需要提供的相关资料清单。检验机构按照《压力管道监督检验规则—工业管道》和质量计划(施工组织设计)，结合施工的实际情况编制监检大纲(方案)，组成监检项目组，指定监检项目组负责人，配备必要的监检人员，配置检测仪器等及时安排检验。

5.受检单位应当做好以下工作： 

(1)压力管道元件制造单位、设计单位、施工单位、无损检测机构建立质量保证体系并且保持有效实施；

(2)提供必要的工作条件，确定监检工作联络责任人员，做好监检配合工作；

(3)建设单位负责协调落实监检事宜，及时协调解决施工和监检工作相关问题；

(4)施工单位提交施工进度计划；

(5)施工单位和无损检测机构及时向检验机构告知施工和检测进度，并且提供真实有效的受检资料。

四、施工及自检

1.安装单位按图纸及施工方案进行施工。

2.安装单位施工过程中必须做好安全防护工作。

3.安装、改造及重大修理单位在施工现场进行预制管道的焊接、热处理、安装、防腐、检查、检测、试验。结合现场施工计划及进度，在每个阶段对施工质量进行自检。

五、现场检验

1.检验机构检验人员结合现场施工计划及进度及施工单位阶段自检合格基础上进行现场监督检验，按《压力管道监督检验规则—工业管道》、设计文件、压力管道相关标准、技术规范要求进行监检。

2.阶段性监检日期随施工单位工程进度由受检单位提前3天通知监检人员，并提交《压力管道（工业管道）监督检验资料审查确认单》中列出的施工阶段提供资料1～12供监检人员核查。

3.现场检验，由确定监检工作联络责任人员参与检验并做好监检配合工作。

4.因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。

五、其它

1.监检人员在监检过程中发现严重问题，以及现场实施操作的焊接作业人员、无损检测人员资格不符合要求时，应当及时报告监检机构，由检验机构向受检单位发出《特种设备监督检验意见通知书(2)》（以下称监检意见书(2)）。对压力管道施工监检还应当同时报告接受告知的特种设备安全监管部门，并且书面告知建设单位。 

2.监检人员在监检过程中发现一般问题，应当及时向受检单位发出《特种设备监督检验联络单》（以下称监检联络单），要求受检单位针对提出的问题进行整改。监检人员应当对整改情况进行跟踪确认。

3.受检单位接到监检意见书(2)或者监检联络单，应当采取有效的整改措施，并且在规定时限内对监检意见书(2)或者监检联络单所列出的问题予以整改。整改完成后，将相关见证资料报送检验机构，监检人员接到受检单位的整改见证资料后，应当对整改见证资料进行审查确认。

4.监检人员对受检单位提供的检测结果有怀疑或者发现检测的项目结论不符合安全技术规范时，监检人员应当要求受检单位进行复验或者补充试验。 

5.检验机构在发现受检单位存在违规行为不予改正、出具虚假报告或者提供虚假文件资料时，应当及时向接受压力管道施工告知的特种设备安全监管部门，以及设计许可、制造许可、安装许可或者无损检测核准证的发证机关书面报告；压力管道施工监检，还应当书面告知建设单位。

6.在完成检验前必须向监检人员按附件一带*号的资料复印一份后加盖施工单位章给检验单位留存。在检验完成（需整改的，应在提供整改资料后）30个工作日后或者在监检合同规定的期限内，凭缴纳检验费通知单向检验机构领取监检证书和监检报告。 

压力管道施工监检，监检人员可以在监检证书和监检报告出具前，先出具《特种设备监督检验意见通知书(1)》，将监检初步结论书面通知建设单位和施工单位。 

7.监检合格的压力管道（工业管道），使用单位在投入使用前或投入使用后30日内向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记；办理使用登记手续后到检验机构打印压力管道使用标志。

特种设备检验申请表

（压力管道（工业管道）监督检验）
                                   申请单号：

	施工单位
	单位名称：                                                    
安装地址：                                                    
联系人：                  联系电话：                  

	使用单位
	单位名称：                                                    
联系人：                  联系电话：                  

	检验类别
	□安装监督检验   □改造监督检验  □重大修理监督检验

	需要检验管道清单（可加附页）

	管道名称
	管道规格
	管线号
	使用登记证编号
	上次检验有效期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	□本单位已领取《特种设备检验一次性告知书》，并知悉其要求。承诺按照《特种设备检验一次性告知书》及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。

□本单位对所提供的信息资料的真实性负责,因提供不实的信息资料造成的一切后果由本单位负责。

□由于设备未按相应技术规范要求提前一个月报检，已影响到检验机构检验业务计划安排，如到期未经检验，该设备停止使用，待检验合格后再启用。

□由于设备报检已超期，自报检之日起停止使用该台设备，待检验合格后再启用。

申请单位签（章）：

报检人员（签名）：             报检日期：

	□接受申请。我单位将于   月   日前对你单位开展检验工作，请与检验机构联系，按照相关安全技术规范和一次性告知书的要求，安排人员配合，准备相关资料，做好现场检验前的准备工作。
检验机构联系人：           电话：

	□  不接收申请。原因：

□未按规定完成告知后施工前申报的；
□安装、改造、重大修理监检资料不齐或资料不满足相关规定要求；
□不在检验机构检验资质范围内；

□因申报单位原因，不能开展检验的。

□ 其它：

	经办人
	
	办理日期
	 年   月   日


注：本检验申请表一式两份，报检单位和检验机构各存档一份，不同意受理的由检验机构经办人抄报监察部门，监察部门签署意见后重新申报检验。业务咨询及受理电话：0875-2196779。
服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”

特种设备检验一次性告知书

（压力管道（工业管道）监督检验）
一、安装、改造、重大修理监督检验应提供以下资料：
（一）施工前提供资料：

安装：1.安装单位许可证；2.安装许可证和安装告知书；3.管道设计图纸；4.强度计算书、管道应力分析计算书；5.施工组织设计(方案)和施工工艺文件；6.施工合同； 7.施工现场相关责任人员一览表；8. 焊接工艺评定报告、焊接作业指导书

改造、重大修理：1.改造或者重大修理单位许可证； 2.改造或者重大修理告知书； 3.改造或者重大修理设计图纸； 4. 改造或者重大修理方案和施工工艺文件； 5.改造或者重大修理合同； 6.施工现场相关责任人员一览表。

（二）施工阶段提供资料 ：

1.材料确认阶段：（1）管道管材材质证明书（制造单位具有相应资质）（2）管道元件材质证明书（制造单位具有相应资质）（3）管道附属设施材质证明书（制造单位具有相应资质）（4）焊接材料质量证明文件（5）管道附属设备（如有）。

2.施焊阶段：（1）施工现场施焊的焊工资格证（2）焊接接头外观质量检查记录（3）无损检测许可证、无损检测人员、无损检测报告、射线检测底片。

3.试验阶段：（1）耐压试验方案、泄漏试验方案（如有）；（2）试验用安全保护装置（如：压力表、安全阀）检定证书、校验报告。

4.管道吹扫、防腐、保温、绝热施工阶段：相关记录。

5.竣工阶段：（1）压力管道安装、改造、重大修理竣工图：包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等。管道轴测图上标明管道受压元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号、局部或者抽样无损检测焊缝的位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承件；（2） 压力管道安装、改造、重大修理质量证明书、压力管道安装、改造、重大修理汇总表（包括管线号、管道级别、管道起止点、设计压力、设计温度、输送介质、管道材质、管道规格、管道长度、铺设方式、焊口数量、检测方法/比例、耐压试验介质、压力试验压力、泄漏试验压力、吹扫方法、防腐方式、保温方式、绝热方式等）。

 二、现场准备：

(一)压力管道元件制造单位、设计单位、施工单位、无损检测机构建立质量保证体系并且保持有效实施；

(二)提供必要的工作条件，确定监检工作联络责任人员，做好监检配合工作；

(三)建设单位负责协调落实监检事宜，及时协调解决施工和监检工作相关问题；

(四)施工单位提交施工进度计划； 

(五)施工单位和无损检测机构及时向检验机构告知施工和检测进度，并且提供真实有效的受检资料。

三、安全工作要求：

（一）检验人员确认现场条件符合检验工作要求后方可进行检验，并且执行使用单位有关动火、用电、高空作业、压力管道内作业、安全防护、安全监护等规定。

（二）检验时，受检单位相关人员应当到场协助检验工作，负责安全监护，并且设置可靠的联络方式。

 四、其它：

对于不具备现场检验条件的压力管道，以及继续检验有可能发生危及检验人员安全或者有可能发生设备安全事故的情况，检验人员可以中止检验，书面告知使用单位（必要时抄报监察部门），并双方签字确认。如因未作好准备工作而造成无法进行检验，应由受检单位承担相关责任。
附件1

特种设备检验资料审查通知单

（压力管道（工业管道）监督检验）
使用单位名称：                              工程名称：
  编号：
施工单位名称：                              联系电话：
	一、压力管道安装提供的资料

	项目
	资料内容
	报检单位确认（有/无）
	符合性确认

（检验机构）

	施工前提供资 料
	1.安装单位许可证
	
	

	
	2*.安装许可证和安装告知书
	
	

	
	3.管道设计图纸
	
	

	
	4.强度计算书、管道应力分析计算书
	
	

	
	5.施工组织设计(方案)和施工工艺文件
	
	

	
	6.施工合同
	
	

	
	7.施工现场相关责任人员一览表
	
	

	
	8. 焊接工艺评定报告、焊接作业指导书
	
	

	施工阶段提供资 料
	1*.管道管材材质证明书（制造单位具有相应资质）
	
	

	
	2*.管道元件材质证明书（制造单位具有相应资质）
	
	

	
	3*.管道附属设施材质证明书（制造单位具有相应资质）
	
	

	
	4*.焊接材料质量证明文件
	
	

	
	5.管道附属设备（如有）
	
	

	
	6*.施工现场施焊的焊工资格证
	
	

	
	7.焊接接头外观质量检查记录
	
	

	
	8. 无损检测许可证*、无损检测人员*、无损检测报告、射线检测底片
	
	

	
	9.耐压试验方案、泄漏试验方案（如有）
	
	

	
	10.试验用安全保护装置（如：压力表、安全阀）检定证书、校验报告
	
	

	
	11.压力管道安装竣工图：包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等。管道轴测图上标明管道受压元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号、局部或者抽样无损检测焊缝的位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承件
	
	

	
	12. 压力管道安装质量证明书、压力管道安装汇总表（包括管线号、管道级别、管道起止点、设计压力、设计温度、输送介质、管道材质、管道规格、管道长度、铺设方式、焊口数量、检测方法/比例、耐压试验介质、压力试验压力、泄漏试验压力、吹扫方法、防腐方式、保温方式、绝热方式等）
	
	

	二、改造、重大修理单位提供的资料

	项目
	资料肉容
	报检单位确认（有/无）
	符合性确认
（检验机构）

	施工前提供资 料
	1*改造或者重大修理单位许可证
	
	

	
	2*改造或者重大修理告知书 
	
	

	
	3改造或者重大修理设计图纸
	
	


	
	4. 改造或者重大修理方案和施工工艺文件
	
	

	
	5. 改造或者重大修理合同
	
	

	
	6.施工现场相关责任人员一览表
	
	

	
	7.焊接工艺评定报告、焊接作业指导书
	
	

	施工阶段提供资 料
	1.管道管材材质证明书（制造单位具有相应资质）
	
	

	
	2.管道元件材质证明书（制造单位具有相应资质）
	
	

	
	3.管道附属设施材质证明书（制造单位具有相应资质）
	
	

	
	4.焊接材料质量证明文件
	
	

	
	5*.施工现场特种设备作业人员证
	
	

	
	6.焊接接头外观质量检查记录
	
	

	
	7.无损检测许可证*、无损检测人员*、无损检测报告、射线检测底片
	
	

	
	8.耐压试验方案、泄漏试验方案（如有）
	
	

	
	9. 试验用安全保护装置（如：压力表、安全阀）检定证书、校验报告
	
	

	
	10. 压力管道改造或者重大修理竣工图：包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等。管道轴测图上标明管道受压元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号、局部或者抽样无损检测焊缝的位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承件
	
	

	
	11.压力管道改造或者重大修理质量证明书、压力管道改造或者重大修理汇总表（包括管线号、管道级别、管道起止点、设计压力、设计温度、输送介质、管道材质、管道规格、管道长度、铺设方式、焊口数量、检测方法/比例、耐压试验介质、压力试验压力、泄漏试验压力、吹扫方法、防腐方式、保温方式、绝热方式等）
	
	

	一、现场施工前：□经核查，资料完整有效，安装资质符合要求，可以进入下步工序。
□经核查，资料不齐全、不完整，须补齐补正。

二、施工过程：□经核查，施工资料齐全有效，同意进入下步工序。
□资料不完整、不齐全。不同意进入下步工序。
存在问题如下：


	郑重承诺：我单位提供的所以报检资料真实有效，我单位对提供的资料真实性负责。
报检人员：
报检单位公章
	□资料复查符合要求，同意进入下步工序。
复查人员：       复查日期：     年    月    日  
资料审查人：      审查日期：    年    月    日  


注：1、资料齐全完善√，有缺陷的划ｏ，无资料的划×，不适用的划/；2、上述文件若为复印件则必须加盖公章或者检验合格章；3、带*号须复印一份后加盖施工单位章给检验单位存档。
