特种设备检验资料审查通知单

压力管道（公用管道）施工监督检验

使用单位名称：                              工程名称：	  编号：

施工单位名称：                              联系电话：

| 压力管道安装提供的资料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资料内容 |  | 报检单位确认（有/无） | 符合性确认 （检验机构） |
| 施工前提供资料 | 1*.安装单位许可证 |  |  |  |
|  | 2.设计单位许可证 |  |  |  |
|  | 3*.安装告知书 |  |  |  |
|  | 4*.管道设计图纸 |  |  |  |
|  | 5.强度计算书、管道应力分析计算书 |  |  |  |
|  | 6*.施工组织设计（方案）和施工工艺文件 |  |  |  |
|  | 7.施工合同 |  |  |  |
|  | 8*.施工现场相关责任人员一览表 |  |  |  |
|  | 9.焊接工艺评定报告、焊接作业指导书 |  |  |  |
|  | 10.施工进度计划表 |  |  |  |
| 施工阶段提供资料 | 1*.管道管材、燃气调压装置材质证明书、制造监督检验证书、型式试验证书（制造单位具有相应资质） |  |  |  |
|  | 2*.管道元件材质证明书、型式试验证书（制造单位具有相应资质） |  |  |  |
|  | 3*.管道附属设施材质证明书、型式试验证书（制造单位具有相应资质） |  |  |  |
|  | 4*.焊接材料质量证明文件 |  |  |  |
|  | 5.管道附属设备（如有） |  |  |  |
|  | 6.阀门的施工资料和耐压试验记录（报告） |  |  |  |
|  | 7.埋地管道管沟开挖、验槽、回填记录 |  |  |  |
|  | 8.焊缝布置、管口加工、弯制、组对检查记录 |  |  |  |
|  | 9*.施工现场施焊的焊工资格证 |  |  |  |
|  | 10.焊接接头外观质量检查记录 |  |  |  |
|  | 11.无损检测许可证*、无损检测人员*、无损检测报告*、射线检测底片 |  |  |  |
|  | 12.①防腐及保温材料质量证明文件、②防腐、补口、补伤及保温质量记录、③管道下沟前防腐层电火花检测，牺牲阳极、外加电流阴极保护质量记录（报告）、④静电接地施工、检测记录（报告）。 |  |  |  |
|  | 13.①穿跨越工程的管道结构、焊缝布置施工检查记录、②穿跨越工程施工、检测记录（报告）、③套管防腐绝缘检查记录（报告）、④绝缘支撑检查记录（报告）。 |  |  |  |
|  | 14.耐压试验方案、泄漏试验方案（如有） |  |  |  |
|  | 15.试验后管道干燥、介质置换记录 |  |  |  |
|  | 16.试验用安全保护装置（如：压力表、安全阀）检定证书、校验报告 |  |  |  |
|  | 17.压力管道安装竣工图：包括管道轴测图、设计修改文件和材料代用单等。管道轴测图上标明管道受压元件的材质和规格、焊缝位置、焊缝编号、局部或者抽样无损检测焊缝的位置等，并且能够清楚地反映和追溯管道组成件和支承件 |  |  |  |
|  | 18. 压力管道安装质量证明书、压力管道安装汇总表（包括管线号、管道级别、管道起止点、设计压力、设计温度、输送介质、管道材质、管道规格、管道长度、铺设方式、焊口数量、检测方法/比例、耐压试验介质、压力试验压力、泄漏试验压力、吹扫方法、防腐方式、保温方式、绝热方式等） |  |  |  |
| 一、现场施工前：□经核查，资料完整有效，安装资质符合要求，可以进入下步工序。 □经核查，资料不齐全、不完整，须补齐补正。 二、施工过程：□经核查，施工资料齐全有效，同意进入下步工序。 □资料不完整、不齐全。不同意进入下步工序。 存在问题如下： |  |  |  |  |
| 郑重承诺： 我单位提供的所有报检资料真实有效，我单位对提供的资料真实性负责。 报检人员： 报检单位（盖章） |  | □资料复查符合要求，同意进入下步工序。 复查人员： 复查日期： 年 月 日 资料审查人： 审查日期： 年 月 日 |  |  |

注：1.资料齐全完善√，有缺陷的划○，无资料的划×，不适用的划/；2.上述文件若为复印件则应加盖公章或者检验合格章；3.带*号须复印一份后加盖施工单位章给检验单位存档。

附表2

特种设备检验申请表

压力管道（公用管道）施工监督检验

申请单号：

| 施工单位 | 单位名称： 安装地址： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | 单位名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别 | 安装监督检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要检验管道清单（可加附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道名称 |  |  | 管线号 | 管道规格 |  | 管道材质 |  | 管道长度 | 备注 |
| 本单位已领取《特种设备检验一次性告知书》，并知悉其要求。承诺按照《特种设备检验一次性告知书》及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。 本单位对所提供的信息资料的真实性负责，因提供不实的信息资料造成的一切后果由本单位负责。 申请单位签（章）： 报检人员（签名）： 报检日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 接受申请。我单位将于 月 日前对你单位开展检验工作，请与检验机构联系，按照相关安全技术规范和一次性告知书的要求，安排人员配合，准备相关资料，做好现场检验前的准备工作。 检验机构联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 不接收申请。原因： □未按规定完成告知后施工前申报的； □安装、改造、重大修理监检资料不齐或资料不满足相关规定要求； □不在检验机构检验资质范围内； □因申报单位原因，不能开展检验的。 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  | 办理日期 |  | 年 月 日 |  |  |

注：本检验申请表一式两份，报检单位和检验机构各存档一份，不同意受理的由检验机构经办人抄报监察部门，监察部门签署意见后重新申报检验。业务咨询及受理电话：0875-2196779。

服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”